|  | FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISES DE ESPECTROMETRIA DE MASSA DE ALTA RESOLUÇÃO NO EQUIPAMENTO TRIPLETOF 5600+ |
| --- | --- |

| Nome do solicitante: | Orientador: |
| --- | --- |
| Laboratório: | Departamento: |
| Solvente utilizado: ☐ Água ☐ Metanol ☐ Acetonitrila |  |
| Modo de ionização: ☐Positivo ☐ Negativo |  |
| Amostras: Nome (Idêntico ao vial); Fórmula molecular (Ex. CxHyOzNw); Massa monoisotópica do íon esperado (Ex. [M + H]+) (Ex. 315,1423 Da); Tipo/classe da amostra/analito (Ex. Alcaloide, Flavonoide, Peptídeo, Extrato Natural, etc). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
| Checklist (entregar amostras apenas se todos requisitos forem cumpridos): ☐ A amostra foi filtrada em filtro de 0,45 µm ou 0,22 µm. ☐ A concentração da amostra é 1 ppm ou outra ( ) autorizada por um responsável pelo equipamento. ☐ Os vials utilizados estão em boas condições. |  |
| - Caso não saiba a fórmula e massa do(s) analito(s), preencha o campo com a faixa de massa que deseja analisar (por exemplo, 100 – 500 Da). - Após preenchido, enviar este formulário preenchido para centralanalitica2@gmail.com. Não é preciso entrega-lo em papel. Os vials com as amostras devem ser entregues pessoalmente na Central Analítica. - As análises serão realizadas em modo de fragmentação automática (IDA). Para outros tipos de análises, procure os responsáveis pelo equipamento para discutir a possibilidade. - Os arquivos .wiff serão disponibilizados no drive da CAIQ (link no site). - Favor retirar os vials na CAIQ após o recebimento dos resultados. Caso não sejam retirados em até 30 dias, os vial serão descartados. |  |